LHŮTY PROHLÍDEK

NÍZKOTLAKÉ  KOTELNY

Odborná prohlídka se provádí:

a) před uvedením kotelen do provozu

b) po každé generální opravě a rekonstrukci kotlů

c) při změně druhu paliva

d) vždy po 1 roce provozu

e) u sezónního provozu před zahájením každé sezóny